## Sheet1
类别 | 一级类别 | 二级类别 | 内容说明
首页 | 用户自定义检索 |  | 支持用户以自定义字段搜索设备。
| 支持按设备协议和端口进行快速搜索功能 |  | 显示系统支持的协议和端口，支持用户点击相应的协议和端口进行快速搜索
| 导航功能 |  | 支持快速导航，进入系统的各个页面
设备地图 | 设备地图显示 |  | 支持将搜索到的设备以亮点方式展示到大地图上；支持地图缩放；支持逐级显示，支持 点击显示设备的基本信息：IP，Port，country，city，type，timestamp
| 设备地图筛选 |  | 支持按协议筛选在地图上显示的设备
设备检索结果展示 | 设备总数量和消耗时间 |  | 统计探测到的设备数量和消耗的时间
| 设备信息 |  | 展示设备的基本信息：设备IP，国家（以国旗方式显示），城市，设备收录时间，设备所在位置经纬度信息，端口号，设备使用协议，设备名称
| 分页展示 |  | 支持分页展示搜索到的设备
漏洞库 | 漏洞检索功能 |  | 支持用户按字段检索CVE和CVND漏洞库中的漏洞
| 漏洞检索结果展示 |  | 支持显示漏洞的基本信息CVE：IP，危害等级，发布时间；CVND：漏洞名称，危害等级，相关设备，发布时间
| 折线统计图 |  | 支持近17年的漏洞发布数量折线统计图，横轴为时间（以年为单位），纵轴为当年发布的漏洞的数量
| 漏洞危害等级扇形统计图 |  | 支持按漏洞的危害等级绘制扇形统计图，表示各个危害等级的漏洞的数量和所占比例
| 漏洞统计 | 不同国家设备厂商分布饼状图 | 支持不同国家设备厂商分布饼状图，支持的国家有：中国台湾，日本，以色列，法国，印度，马来西亚，英国，丹麦，中国，瑞士，意大利，奥地利，阿根廷，加拿大，德国，瑞典。
|  | 不同设备漏洞分布饼状图 | 支持不同设备的漏洞分布饼状统计图，支持的设备有：控制器，SCADA/HMI，管理工具，PLC，HMI，others，DCS，SCADA
|  | 不同厂商漏洞数量柱状统计图 | 支持不同厂商漏洞数量柱状统计图，统计漏洞数量排名前十的厂商
|  | 不同协议漏洞数量柱状统计图 | 支持不同意协议漏洞数量统计图，支持13种主流协议： Modbus，Siemens s7，IEC 60870-5-104，DNP3，EtherNet/IP，BACnet，Tridium Niagara Fox，Crimson V3，PCWorx，ProConOs，MELSEC-Q，ATG
态势感知 | 时间日期和攻击总数量 |  | 支持实时显示日期，时间；支持统计系统探测到的攻击总数
| 静态展示 |  | 支持以列表方式统计攻击源，攻击目标，攻击类型
| 动态展示攻击的基本信息 |  | 支持以列表方式动态展示攻击的基本信息：攻击时间，攻击者，攻击IP，攻击位置，目标位置，攻击类型和端口；支持用户选择发生攻击的端口
| 攻击动画 |  | 支持攻击动画，模拟演示攻击行为
城市工控设备状况 | 城市工控设备总数 |  | 统计城市中的工控设备总数展示
| 设备协议占比扇形统计图 |  | 支持统计城市各协议设备占比，支持的协议有：Modbus，Siemens s7，IEC 60870-5-104，DNP3，EtherNet/IP，BACnet，Tridium Niagara Fox，Crimson V3，PCWorx，ProConOs，MELSEC-Q，ATG
| 城市地图显示 |  | 支持显示城市的全部地图；支持按区展示各区的工控数量；
| 城市工控品牌分布柱状统计图 |  | 支持统计城市工控品牌的设备数量柱状统计图
| 最新漏洞结果 |  | 支持滚动展示最新扫描到的漏洞信息
| 城市各区占比统计图 |  | 支持统计城市各区工控数量的扇形统计图
| 城市设备数量历史变化趋势图 |  | 支持近10天的城市工控设备数量变化趋势统计图